## response_valves
Column1.id | Column1.name | Tag Scada (Flow) | Tag Scada (Open/Close)
0af84a43-d0fc-7437-c4ce-dc7012574123 | 8 Millones - Calafell | CLB17_FTR_I01_C5_OSP_AQ | CLB17_MOV_I01_OT_AQ
88d30812-2ded-69e7-04af-48be5464ab6f | Albinyana | BPD04_FTR_G01_OSP_AQ | BPD04_ROB_G01_OT_AQ
25b18290-8d2e-3c8f-1a39-0a394d5754a8 | Alcanar | EMD07_FTR_T01_OSP_AQ | EMD07_MOV_T01_OT_AQ
b3f73f97-a14f-1700-af18-de38212705e9 | Almoster | RSD04_FTR_T01_OSP_AQ | RSD04_MOV_T01_OT_AQ
86f23b23-ce20-f565-0d23-00169ca68872 | Altafulla | LTD03_FTR_G01_OSP_AQ | LTD03_ROB_G01_OT_AQ
e00d2f3f-e80d-e27e-7400-571ac2bd55dd | Amposta | EMD04_FTR_T01_OSP_AQ | EMD04_MOV_D01_OT_AQ
531184e1-c8b1-49c2-49d9-36ffe572c1af | Banyeres del Penedès | BPD11_FTR_G01_OSP_AQ | BPD11_ROB_G01_OT_AQ
d9c5a84f-43bc-7bf7-f2be-f17d12fd9dca | Baronia Municipal | BPD01_FTR_E01_OSP_AQ | BPD01_MOV_R01_OT_AQ
9df4f5d6-9d42-e31a-068d-416ec6343059 | Bellamar - Calafell | CCD04_FTR_T01_OSP_AQ | CCD04_MOV_D01_OT_AQ
2dbecfec-b6b7-4fd6-b36c-b46c4b7ed285 | Blancafort | CBD03_FTR_T01_OSP_AQ | CBD03_MOV_T01_OT_AQ
3b0688e2-cda7-5cde-0fad-93582086779d | Bonavista AITASA | PBD09_FTR_T02_OSP_AQ | PBD09_MOV_T01_OT_AQ
4521d4f3-5fd1-fc72-a46f-3d69245e0263 | Boscos | LTD01_FTR_T01_OSP_AQ | LTD01_MOV_R01_OT_AQ
9433483c-39d1-7f05-bc34-3a9664767fad | Caixa Comercial - Calafell | CCD06_FTR_G01_OSP_AQ | CCD06_ROB_G01_OT_AQ
299b4dad-a6c2-4e22-e1ec-dca7071bc146 | Cala Mora | LTD02_FTR_T01_OSP_AQ | LTD02_MOV_D01_OT_AQ
c41c5339-b824-97a7-cb5e-338785432bdd | Calafató | PAD05_FTR_G01_OSP_AQ | PAD05_MOV_G01_OT_AQ
2eb0061d-dd5d-c99f-41e9-9c10cec52f52 | Calafell Parc | CLD04_FTR_T01_OSP_AQ | CLD04_MOV_T01_OT_AQ
6f3b74b2-8764-1d84-3498-fc5b8ff6624b | Cambra EB16 | PAB16_FTR_T01_OSP_AQ | PAB16_MOV_T01_OT_AQ
82730b1b-d17d-a6bf-9b8f-6c9959ec818f | Cambra EB4 | PVB04_FTR_T01_D_OSP_AQ | PVB04_MOV_T01_OT_AQ
c53f03c7-4d63-9333-848e-463d202e8b19 | Cambrils | PBD04_FTR_T01_OSP_AQ | PBD04_MOV_D01_OT_AQ
6ce459a0-93e1-6f82-bf76-f0272243ff85 | Cambrils Oest | PBD03_FTR_T01_OSP_AQ | PBD03_MOV_T01_OT_AQ
ccaf6450-2e6c-f56e-fb35-1f11ce49ccec | Cargill | RRD03_FTR_G01_OSP_AQ | RRD03_MOV_G01_OT_AQ
ac7c51b3-e7e4-9ccf-f780-9f32bd2f9843 | Castellvell 1 | RSD01_FTR_T01_OSP_AQ | RSD01_MOV_T01_OT_AQ
337769ba-1fd9-f792-0ba3-85d24706ab58 | Castellvell 2 | RSD02_FTR_T01_OSP_AQ | RSD02_MOV_T01_OT_AQ
8c4120d4-b89c-5517-712b-78121b1d41a9 | Cimalsa | PBD11_FTR_E01_OSP_AQ | PBD11_MOV_E01_OT_AQ
977ccd95-370f-db44-0df2-2bc6a72a381c | Constantí | CRD02_FTR_G01_OSP_AQ | CRD02_MOV_G01_OT_AQ
8cfc6cf3-2e90-b563-f19a-10284934662c | Costa Daurada | LTD07_FTR_T01_OSP_AQ | LTD07_MOV_D01_OT_AQ
c58f1cf9-7181-f449-039b-f6f3f0192928 | Creixell | LTD05_FTR_G01_OSP_AQ | LTD05_ROB_G01_OT_AQ
6a0af9dc-bb83-ac6c-78d7-56e19e2b8fbd | Delta Tres | EMD01_FTR_T01_OSP_AQ | EMD01_MOV_D01_OT_AQ
4343ce4d-bab9-bc09-7bf9-740c2207f3d5 | Dip. EB2 D01 - MOV_T01 | PBB02_FTR_D01_D_OSP_AQ | PBB02_MOV_T01_OT_AQ
d64d196b-a7df-dd08-7591-254e4535909a | Dip. EB2 D01 - MOV_T02
dc4a9814-2aa7-75d5-7652-638f34867dac | Dip. EB2 E01 - MOV_T03
e3573100-99c8-8b25-384e-75ce52e83ea1 | Dip. EB2 E01 - MOV_T04 | PBB02_FTR_E01_D_OSP_AQ | PBB02_MOV_T04_OT_AQ
fea5595b-ea0d-399c-f042-a13589702591 | EB1FlowDecrease
1a77b87c-1b8d-adc8-a081-02a103d8e563 | EB1FlowIncrease
03ff31e6-c8c8-a9b2-e6dc-9715184c32db | EB2mode | PBB02_O_M_EB2
485f3aa4-06b4-2df8-2e9a-805081925cf0 | EB3mode | PBB02_O_M_EB3
7f885ce6-38da-e4aa-905f-e28000bb9e22 | El Catllar 5 Estrelles | PVD04_FTR_G01_OSP_AQ | PVD04_MOV_G01_OT_AQ
0e4f51f9-4355-1a3f-e389-25239cdf28c0 | El Morell | MVD03_FTR_T01_OSP_AQ | MVD03_MOV_T01_OT_AQ
6788f2fe-758e-a96b-4080-00b43f0c5721 | El Rourell | MVD05_FTR_G01_OSP_AQ | MVD05_MOV_G01_OT_AQ
fd6ff491-49ed-2ecd-b9c1-408dcda79419 | Els Masos - El Vendrell | LTD09_FTR_T01_OSP_AQ | LTD09_ROB_T01_OT_AQ
a2313381-0e52-c1a1-4a50-f4e916891e99 | Entrada EB12
f480769b-3b5d-bc69-d3c3-77093f72684c | Entrada EB18 |  | VCB18_MOV_D01_OT_AQ
3bbc8253-768c-e64c-e3c1-b0c4546ec0a5 | Entrada ETAP L'Ampolla | ET010_MOV_001_PID_SP_AQ | ET010_MOV_001_OT_AQ
8910a8bc-4443-fce1-71bc-f6a0de453c5c | Entrada Reg. Coto del Rei | LTD11_FTR_T01_OSP_AQ | LTD11_MOV_T02_OT_AQ
5f1ba4bd-230f-3a80-e19f-08681abec9bc | Entrada Regulador Baronia |  | BPD01_MOV_G01_OT_AQ
bd044378-6f28-7dd2-8e5b-8bb2514f6045 | Essity | VVD03_FTR_G01_OSP_AQ | VVD03_ROB_G01_OT_AQ
25624d6b-079f-c32a-849d-93e77f5fc657 | Francaset | LTD06_FTR_G01_OSP_AQ | LTD06_ROB_D01_OT_AQ
eb3f61d2-1012-9a99-539b-df6bc65447b8 | Garidells | PVD03_FTR_T01_OSP_AQ | PVD03_MOV_T01_OT_AQ
67d686c6-6958-354e-1b97-35dcca644cc3 | Impulsió EB1 G1
184d14d6-ca93-ba12-1c55-c3620b93eb50 | Impulsió EB1 G2
d8e5a418-73b7-fb2b-c3ba-ea04e82470cf | Impulsió EB1 G5
819bdad1-2c63-90a4-1033-cd431fd6e839 | Impulsió EB1 G6
a7db71bd-9d62-83f4-72d8-f8db7cc253e7 | Impulsió EB11
af5daf68-f255-0789-e5b8-f5f43a2350fd | Impulsió EB12
394ba44a-0013-1432-47ea-920024da804d | Impulsió EB13
af4700a4-b04f-81d5-ac77-f4006cc98f21 | Impulsió EB14
a074fb81-29ab-1ff1-0529-a2c14705d206 | Impulsió EB16
46b5baa0-7fa8-ac9b-d14b-d87e2f2bf593 | Impulsió EB18
1105eafd-b6ed-2308-f858-7886450349f9 | Impulsió EB19
19997696-8b87-31ea-f323-88b01a97c615 | Impulsió EB2
a5201d55-dcea-d58a-3328-ffdbc2350bf3 | Impulsió EB23
c2c6505f-0493-192a-e7b5-e30b7e0ee18c | Impulsió EB25
24c71782-9200-ccc6-c5d9-5333a8f67269 | Impulsió EB4
25ca7e1f-8ed2-1856-3629-024dc35d7688 | Impulsió EB6
7c7641de-e486-486d-7cc9-15fca1701614 | Inmo-Habitat
2c8daa0e-b3e4-3fda-2c5f-ea599b6d6336 | Jardins - Cunit | CLD02_FTR_T01_OSP_AQ | CLD02_MOV_G01_OT_AQ
a3419880-efab-8e0b-c399-65eebc2d5a21 | La Pobla | MVD04_FTR_G01_OSP_AQ | MVD04_MOV_G01_OT_AQ
dcc326a4-a58d-4d98-aaaa-77512ddaf54b | La Pubilla | RSD05_FTR_T01_OSP_AQ | RSD05_MOV_T01_OT_AQ
07c9bf6d-b38b-41fa-0ac8-8fcb49335b2d | La Ràpita | EMD05_FTR_T01_OSP_AQ | EMD05_MOV_D01_OT_AQ
36084427-efc6-32a4-d6ed-5b6d62d8687f | La Selva del Camp | RSD09_FTR_T01_OSP_AQ | RSD09_MOV_T02_OT_AQ
52eb6bec-3376-67a0-5d8e-9282cdecebb6 | L'Almadrava | PAD06_FTR_T01_OSP_AQ | PAD06_MOV_T01_OT_AQ
1586f5f9-d099-bad8-943b-7e93677a5513 | L'Ametlla de Mar | PAD03_FTR_T01_OSP_AQ | PAD03_MOV_T01_OT_AQ
b3f61748-54f4-e186-8c42-93815c6e68b2 | L'Ampolla | PAD01_FTR_T01_OSP_AQ | PAD01_MOV_T01_OT_AQ
b99a052b-229c-017f-eb45-382786332c2b | L'Arboç | CLD05_FTR_T01_OSP_AQ | CLD05_MOV_T01_OT_AQ
59db29ae-e5e9-5241-a478-0ac0434c03a0 | Les Brises - Calafell | CLD03_FTR_T01_OSP_AQ | CLD03_MOV_T01_OT_AQ
1a03ff3c-e8bb-551e-3f86-7633a4b1572c | L'Espluga de Francolí | CBD05_FTR_D01_OSP_AQ | CBD05_MOV_D01_OT_AQ
721803de-a039-3ab2-b384-794951d63c26 | L'Hospitalet 1 | PBB08_FTR_I01_OSP_AQ | PBB08_MOV_R02_OT_AQ
59e4e546-6b29-3939-dc66-b8dad2d01ec6 | L'Hospitalet 2 | PBD10_FTR_G01_OSP_AQ | PBD10_MOV_D01_OT_AQ
f7368bfe-c26e-0229-1265-3c3a8fa96d65 | Litoral - C118
d8be3131-9164-4d92-60b3-16fdaca9dc72 | Litoral - EB20 |  | LTB20_MOV_I01_OT_AQ
dd9567a5-313b-5d82-3f1d-5c9b8b512a77 | Litoral Closed
ad5e619f-1bec-746c-0219-303c687a8afc | Litoral LTT12
f65932c6-9e73-68d3-27e2-d8b8b7736a95 | Llorenç del Penedès | BPD10_FTR_G01_OSP_AQ | BPD10_ROB_G01_OT_AQ
0b31401f-7218-9974-d042-2e2cc179843c | Marca Hispànica - Calafell | CLD06_FTR_G01_OSP_AQ | CLD06_MOV_G03_OT_AQ
4f10dc2e-7045-adda-8211-70914b6ebadb | Mas Mel - Calafell | CCT04_FTR_T01_OSP_AQ | CCT04_MOV_T02_OT_AQ
e5c68d15-dc5a-6e36-3f9f-6b8e56ac5970 | Masia La Font - Calafell | CCD03_FTR_T01_OSP_AQ | CCD03_MOV_D01_OT_AQ
4b75557b-a490-bb6d-e35f-fb4c88619f5f | Masies Catalanes Albiol | RSD07_FTR_T01_OSP_AQ | RSD07_MOV_T01_OT_AQ
08652ace-02d6-afb5-5b44-afe57a1eb5d3 | Masies Catalanes Alcover | RSD08_FTR_G01_OSP_AQ | RSD08_MOV_G01_OT_AQ
a51813f9-65dc-d1c4-8829-f5b6fb774d73 | Mercaderies D01 L'Aldea | EMD02_FTR_D01_OSP_AQ | EMD02_MOV_D01_OT_AQ
07cd8663-d13f-6865-ecc8-4a414900fe51 | Mercaderies E01 Tortosa | EMD02_FTR_E01_OSP_AQ | EMD02_MOV_E01_OT_AQ
d4f4d4df-4500-ff9a-35e0-5b11a5e8359e | Montblanc | CBD01_FTR_T01_OSP_AQ | CBD01_MOV_D01_OT_AQ
26daa402-124a-e053-b8e2-0a64ee9f18db | Montblanc Parc | CBT02_FTR_R01_OSP_AQ | CBT02_MOV_R01_OT_AQ
adeed2a7-2495-c60e-bf3c-ea7fb76c1e41 | Montbrió | RRD08_FTR_G01_OSP_AQ | RRD08_ROB_D01_OT_AQ
98babb20-e781-13df-7adb-d1ecea92fec4 | Montroig del Camp | PBD02_FTR_T01_OSP_AQ | PBD02_MOV_D01_OT_AQ
310cd34f-371a-7da1-f948-dabeadde1135 | P.I.C. | CRD01_FTR_G01_OSP_AQ | CRD01_MOV_T01_OT_AQ
c973da85-6cb5-443a-c498-8f9d66c0095f | Palau de Reig | VCB18_FTR_R01_OSP_AQ | VCB18_MOV_R01_OT_AQ
42f4d2b5-fb12-ebac-30e1-eba0ee5a74e2 | Pallaresos Jardins Imperi | PVD01_FTR_T01_OSP_AQ | PVD01_MOV_T02_OT_AQ
1be3d181-7739-75e0-b071-59d89d0b7717 | Perafort | PVD02_FTR_T01_OSP_AQ | PVD02_MOV_T01_OT_AQ
22c2afc3-4918-2c64-796b-dc2150a074f8 | Pla de Cranc | BPD02_FTR_T01_OSP_AQ | BPD02_MOV_T01_OT_AQ
c826f003-a57a-43c0-b398-e4899e44ee1f | Pla de Santa Maria | VCD02_FTR_G01_OSP_AQ | VCD02_ROB_G01_OT_AQ
fe9e6d36-242b-7164-9088-9476046e1480 | Puigpelat | VVD06_FTR_G01_OSP_AQ | VVD06_MOV_G02_OT_AQ
f360ce57-5278-6874-e73f-3d688e6a4e04 | Rectoret / Can Moles - Cunit | CCD08_FTR_T01_OSP_AQ | CCD08_MOV_R01_OT_AQ
1e8c127a-21e4-451f-9284-8b5598c8d239 | Repsol Petroleo | CRD03_FTR_G02_OSP_AQ | CRD03_MOV_G01_OT_AQ
978f70b8-c5cd-91ab-6a1c-b83b8dc06442 | Repsol Quimica 1 | ATD02_FTR_T01_OSP_AQ | ATD02_MOV_T01_OT_AQ
0b20ddc3-f2d5-5813-75c8-cff3b055f043 | Repsol Quimica 2 | ATD01_FTR_T01_OSP_AQ | ATD01_MOV_T01_OT_AQ
9310fb03-3353-cccd-5489-ca77c2ac2aa3 | Reus Intermig | RRD12_FTR_R01_OSP_AQ | RRD12_MOV_R01_OT_AQ
3608fa3d-73f0-c753-532f-f51f9ce1a051 | Reus Pere Mata
b5b974e3-c996-7bbd-0512-b3db966de205 | Riudoms | RRD01_FTR_T01_OSP_AQ | RRD01_MOV_T01_OT_AQ
a08ad758-dec9-19b1-f9c2-b2128f4a5b74 | Romaní 1 | CCD02_FTR_G01_OSP_AQ | CCD02_MOV_G02_OT_AQ
734cd8ec-91cf-f4eb-91f4-1eaa6d6fb79e | Romaní 2 | CCD01_FTR_T01_OSP_AQ | CCD01_MOV_D01_OT_AQ
026ed64f-8091-60a1-b35c-fa892341a268 | Salou | PBD07_FTR_T01_OSP_AQ | PBD07_MOV_T01_OT_AQ
93c8ded3-7d21-38c7-f2d3-f010bc50dffd | Sant Antoni | LTT05_FTR_T01_OSP_AQ | LTT05_MOV_T01_OT_AQ
63115720-df6b-2483-e85e-8adbbe4fc800 | Sant Gaietà | LTD08_FTR_T01_OSP_AQ | LTD08_MOV_D01_OT_AQ
180331da-2118-17e7-919c-4b31285e3d24 | Sant Jaume dels Domenys Torregassa | BPD12_FTR_E01_OSP_AQ | BPD12_MOV_E01_OT_AQ
d1286505-fc93-80af-3e62-6dc96e040660 | Sant Salvador
146aa92a-7c45-2c64-2fee-fd83040ac8f3 | Santa Oliva Idiada | BPD05_FTR_G01_OSP_AQ | BPD05_ROB_G01_OT_AQ
8c342fa1-3766-c6fe-4976-d27b5184c1ca | Santa Oliva l'Albornar | BPD06_FTR_G01_OSP_AQ | BPD06_ROB_G01_OT_AQ
f2a2276a-b18e-681f-9042-009ae323b9ea | Sarral | CBD02_FTR_T01_OSP_AQ | CBD02_MOV_D01_OT_AQ
2da53dc1-f082-9021-9664-1faaff778bc9 | Solivella | CBD04_FTR_T01_OSP_AQ | CBD04_MOV_T01_OT_AQ
d4f9b215-a914-5405-98f8-cafddca364d4 | Sortida Reg. Coto del Rei
677c48bc-9742-1b5b-e9ca-5eaab188ce4c | Tarragona SPSP | SCD04_FTR_G01_OSP_AQ | SCD04_MOV_G01_OT_AQ
a9468143-a4e0-205e-66c8-83cf2dbeb25e | Torredembarra | LTD04_FTR_G01_OSP_AQ | LTD04_ROB_G01_OT_AQ
32a67b9a-5cf9-ad1e-0861-761997ec47d3 | Tres Cales | PAD04_FTR_T01_OSP_AQ | PAD04_MOV_T01_OT_AQ
c4c8ae0a-1ed5-6808-0689-00b40b159d97 | Vallmoll | VVD01_FTR_T01_OSP_AQ | VVD01_MOV_D01_OT_AQ
fc6c9b86-a6db-c98d-fe4e-8c0299c31c6c | Valls | VVD05_FTR_T01_OSP_AQ | VVD05_MOV_T01_OT_AQ
2e3e0a63-9c91-bd4a-efae-ac190652b3c9 | Valparaiso - Cunit | CCD09_FTR_T01_OSP_AQ | CCD09_MOV_D01_OT_AQ
1757d22b-00ee-a61b-36b7-f1637de2ac35 | Vandellòs II | PAB07_FTR_I01_OSP_AQ | PAB07_MOV_R02_OT_AQ
32415477-9cb0-d047-bee1-586f248a8b71 | Vilafortuny | PBD06_FTR_T01_OSP_AQ | PBD06_MOV_D01_OT_AQ
cf0658e6-16d9-8c4d-c26c-92cfcd23e758 | Vilallonga | MVD06_FTR_T01_OSP_AQ | MVD06_MOV_T02_OT_AQ
2d50202d-f9e0-c100-b219-2d4e9b4617ad | Vila-seca | PBD08_FTR_T01_OSP_AQ | PBD08_MOV_T01_OT_AQ
4cfc6941-f269-9003-c881-99b3dedde9f9 | Vinyols i els Arcs | PBD05_FTR_T01_OSP_AQ | PBD05_MOV_T01_OT_AQ
7fcb86d3-ba18-0dc8-1643-644e6ac72c04 | Vinyols i els Arcs Nucli | RRD06_FTR_G01_OSP_AQ | RRD06_ROB_D01_OT_AQ
01333f2c-0208-d1af-6a14-cb9b47a1566d | zEB1_1
a3b48e4d-0b44-103e-24f2-7ea64dc59749 | zEB1_2
b6aabd19-a2de-b4c4-b539-a776b1c4a185 | zEB1_3
aeb7fdd1-f3f3-2e6e-d8f8-87ae66d90578 | zEB1_4
90849a39-8f30-54c3-cc32-8feb7cba386b | zEB1_5
69be027e-c80e-ec5a-8421-bad5c2dff45c | zEB1_6

## aquadapt BMB Id
Column1.id | Column1.name | Tag Scada
4988a0c5-69a5-d551-74b6-9080961896ec | EB0 G1 | CPB00_MBM_101_M_A_RAQ
f3078a72-0bd1-5e87-50b2-b014156c0611 | EB0 G2 | CPB00_MBM_201_M_A_RAQ
21301b1b-d273-03ee-a650-71896b0aca61 | EB0 G3 | CPB00_MBM_301_M_A_RAQ
4a00013a-c251-ec84-7559-7d23839bab36 | EB0 G4 | CPB00_MBM_401_M_A_RAQ
5a7ee701-dced-6871-0c68-c7cb73c00d41 | EB0 G5 | CPB00_MBM_501_M_A_RAQ
9c0e305f-81c4-ac36-5f67-fee2f63503b9 | EB0 G6 | CPB00_MBM_601_M_A_RAQ
dc28db29-cc26-c0ea-4e6a-499fc42832e2 | EB0 G7 | CPB00_MBM_701_M_A_RAQ
a9a81875-2936-20a6-04d7-79279d36dc43 | EB1 G1 | PAB01_MBM_101_M_A_RAQ
ec8200bf-7dbd-d355-de42-52d0f8dfe83e | EB1 G2 | PAB01_MBM_201_M_A_RAQ
c8a207ce-3372-950b-af00-4448e626c0be | EB1 G3 | PAB01_MBM_301_M_A_RAQ
d3169550-62f3-b60a-68b8-b8b0c2cf2ea8 | EB1 G4 | PAB01_MBM_401_M_A_RAQ
e4f2ea09-9bab-91fb-532d-08640c7a8cc0 | EB1 G5 | PAB01_MBM_501_M_A_RAQ
dae5bfb1-5d79-6742-9f27-d8e7540b99c2 | EB1 G6 | PAB01_MBM_601_M_A_RAQ
2942dbdd-b6a5-c098-77ee-8e062c5d77de | EB10 G1 | RRB10_MBM_101_M_A_RAQ
2b56dbef-e4fc-a670-bd98-d4059d720e58 | EB10 G2 | RRB10_MBM_201_M_A_RAQ
e9bb1deb-63b7-06ff-06e3-55e4b634fb5c | EB10 G3 | RRB10_MBM_301_M_A_RAQ
aa7ae14f-2dc6-152f-1ddd-bb90fd77be36 | EB10 G4 | RRB10_MBM_401_M_A_RAQ
31e60c71-c9d3-0476-668c-0a8f9acdc7d1 | EB10 G5 | RRB10_MBM_501_M_A_RAQ
d85f4e5c-c1b7-0ce0-5007-6f89839ef2c3 | EB10 G6 | RRB10_MBM_601_M_A_RAQ
e48cb833-064c-c29b-709e-6bd7bd0aebd5 | EB11 G2 | RRB11_MBM_201_M_A_RAQ
2030fcee-5288-493c-9fab-195918c4e362 | EB11 G3 | RRB11_MBM_301_M_A_RAQ
76dac507-734d-793d-44d8-45a2cbc55fe6 | EB12 G1 | RSB12_MBM_101_M_A_RAQ
b8ecf06e-505c-0f7a-9252-1d901be258ce | EB12 G2 | RSB12_MBM_201_M_A_RAQ
803c6d9c-1e10-7138-3639-04a5d01e997c | EB12 G3 | RSB12_MBM_301_M_A_RAQ
10a3dfff-b073-8f26-80dd-0b704a50473e | EB12 G4 | RSB12_MBM_401_M_A_RAQ
4207a617-b8cc-35ff-f4b1-9e4fabe7e09c | EB13 G1 | MVB13_MBM_101_M_A_RAQ
d71fea76-053e-8c35-f120-e5e2cc049c88 | EB13 G2 | MVB13_MBM_201_M_A_RAQ
47ca0892-f07f-80a1-a3c5-60d85aa08438 | EB13 G3 | MVB13_MBM_301_M_A_RAQ
f126ad16-7c0d-87f3-d92a-830818a213c3 | EB14 G1 | VVB14_MBM_101_M_A_RAQ
6581f6b9-21d4-e86f-56e5-1b14c9b4d25a | EB14 G2 | VVB14_MBM_201_M_A_RAQ
2620dfe2-afd5-aa5c-e4d8-d739e4679072 | EB14 G3 | VVB14_MBM_301_M_A_RAQ
9e67c37c-28a8-90a9-f1fa-193b760964b0 | EB15 G1 | CCB15_MBM_101_M_A_RAQ
c45ec60e-52a5-8130-16eb-10fac0bb0bd6 | EB15 G2 | CCB15_MBM_201_M_A_RAQ
626414e7-db9d-ff87-bd8d-97ae22c5ad41 | EB16 G1 | PAB16_MBM_101_M_A_RAQ
db762d0b-9ac0-23cf-a2c4-4488de976ee8 | EB16 G2 | PAB16_MBM_201_M_A_RAQ
d3b5ffab-1c25-6afd-e37f-96d4a72f0104 | EB17 G1 | CLB17_MBM_101_M_A_RAQ
b6e85386-8058-bd7d-550c-63b68ac6fc8a | EB17 G2 | CLB17_MBM_201_M_A_RAQ
29809cd4-53ff-7072-3fec-1139d4f38bf4 | EB18 G1 | VCB18_MBM_101_M_A_RAQ
42e16654-a233-f11a-dbce-d8a98ab0a51d | EB18 G2 | VCB18_MBM_201_M_A_RAQ
a4524a40-dcd7-81e3-ac9c-5f11d5eab588 | EB19 G1 | BPB19_MBM_101_M_A_RAQ
64f8eb41-0131-88db-1da8-c3bc172b1098 | EB19 G2 | BPB19_MBM_201_M_A_RAQ
d98710ae-0377-ab1f-2ddd-02d3ac8d8262 | EB2 G1 | PBB02_MBM_101_M_A_RAQ
a9408408-b13f-78e5-d3fe-d149625d65ab | EB2 G2 | PBB02_MBM_201_M_A_RAQ
b2def6b9-fa23-389b-da6d-6d9197107706 | EB2 G3 | PBB02_MBM_301_M_A_RAQ
9e27900c-8760-adb7-cc8c-2ec35822c75f | EB20 G1
f6b0c67e-9ebb-848f-2ed8-2f781d3f2234 | EB20 G2
12388acf-22ff-dbcf-f0db-530e23f5d69b | EB23 G1 | CLB23_MBM_101_M_A_RAQ
96c4251c-3b00-ed06-8ac6-364e4e36e9b7 | EB23 G2 | CLB23_MBM_201_M_A_RAQ
27bce447-f233-b9a1-1209-4ef8d618e63f | EB25 G1 | BPB25_MBM_101_M_A_RAQ
d19efea5-5322-d3f7-d011-45eb926f51c9 | EB25 G2 | BPB25_MBM_201_M_A_RAQ
0ab3ed7a-6750-da0b-fec7-b5901162de9d | EB25 G3 | BPB25_MBM_301_M_A_RAQ
0f55305c-fa54-4111-e10f-9eff39c40e6a | EB3 G1 | SCB03_MBM_101_M_A_RAQ
c77912c7-8e99-c8b4-70a4-c40baf29780f | EB3 G2 | SCB03_MBM_201_M_A_RAQ
538f04a0-20ce-3fac-475d-c331fd756872 | EB3 G3 | SCB03_MBM_301_M_A_RAQ
040b3d5d-a68a-dc52-0623-5d2f6fcd2682 | EB3 G4 | SCB03_MBM_401_M_A_RAQ
f58eceb4-25b2-7e52-6864-38763028c5bf | EB3 G5 | SCB03_MBM_501_M_A_RAQ
be377417-c964-f67d-91de-c6ce54712e90 | EB4 G1 | PVB04_MBM_101_M_A_RAQ
891cb7b1-c6bb-cbab-3d6b-ea286b728f29 | EB4 G2 | PVB04_MBM_201_M_A_RAQ
22bd7cee-d84b-c36b-bfb3-696d7321fe86 | EB4 G3 | PVB04_MBM_301_M_A_RAQ
986d86dd-9400-f9b8-e0fd-b0159c9bd3da | EB5 G1 | CCB05_MBM_101_M_A_RAQ
ee2b4543-2d7f-9993-c74f-cb2b58167b19 | EB5 G2 | CCB05_MBM_201_M_A_RAQ
1d415a90-f3ce-a74f-2705-c1640ab747f7 | EB6 G1 | CLB06_MBM_101_M_A_RAQ
bd4cd3b7-e43f-901d-cfad-1d52043e8aef | EB6 G2 | CLB06_MBM_201_M_A_RAQ
2f725c00-1e37-2277-fe0d-a6ca4af272b8 | EB6 G3 | CLB06_MBM_301_M_A_RAQ
4b1a6219-b1f6-4fb3-9733-9a600dcaa82e | EB6 G4 | CLB06_MBM_401_M_A_RAQ
62e0cfd4-8fed-36ee-2361-ec17cac672b5 | EB7 G2
209c234c-2332-7628-3306-bfbb9384270d | EB7 G3
dee97843-4cd6-c34b-2972-5ff813a12f2b | EB8 G1 | PBB08_MBM_101_M_A_RAQ
23d9f088-fb6a-6861-a594-004900f0c556 | EB8 G2 | PBB08_MBM_201_M_A_RAQ
c8b0d078-a543-c0ee-cd6a-3716c3e814aa | EB8 G3 | PBB08_MBM_301_M_A_RAQ
12c27cdd-004f-038c-d0d6-37447452c0f8 | EB9 G1 | PBB09_MBM_101_M_A_RAQ
df0ad2c9-abb2-f5bd-1fce-ed7ed66126cf | EB9 G2 | PBB09_MBM_201_M_A_RAQ
6452eb55-641d-5ab9-b5fe-686dc7867349 | EB9 G3 | PBB09_MBM_301_M_A_RAQ